## Rekapitulace
SOUPIS PRACÍ ELEKTRO
Stavba: | Rekonstrukce budovy
Místo: | parc. č. 185/1, k.ú. Jistebník |  |  | Datum:
Zadavatel: | Kučera Patrik Jistebník 452 |  |  | Projektant:
Zpracovatel:
| Popis | Materiál | Práce | Cena celkem
| Přívod | 0 | 0 | 0
| Silnoproud | 0 | 0 | 0
| Rozvaděč HR | 0 | 0 | 0
| Ostatní položky |  |  | 0
| Náklady soupisu celkem |  |  | 0

## Přívod
Typ | Popis | MJ | Množství | J.cena materiál [CZK] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem |  |  |  |  | 0
Silnoproud
D | Dodávky - přívod |  |  |  | 0
D | Kabel AYKY-J 5x50 | m | 50 |  | 0
D | Kabel CYKY-J 5x1,5 | m | 50 |  | 0
D | Chránička kabelu 80mm určená do země | m | 150 |  | 0
| Prořez |  | 5% |  | 0
| PM |  | 3% |  | 0
M | Montáže - přívod |  |  |  | 0
M | Montáž trubky 80mm volně | m | 150 |  | 0
M | Montáž kabel Al plný kulatý žíla 5x50mm2 | m | 50 |  | 0
M | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5mm2 | m | 50 |  | 0
M | Ukončení kabelů 5x50 mm2 | ks | 2 |  | 0
M | Výkop a hutnění trasy pro vedení kabelů | m | 150 |  | 0
| PPV |  | 3% |  | 0
| Kompletační činnost + 4,5% |  | 4.5% |  | 0
| Přesun + 3% |  | 3% |  | 0

## Silnoproud
Typ | Popis | MJ | Množství | J.cena materiál [CZK] | J.cena práce [CZK] | Celkem cena materiál [CZK] | Celkem cena práce [CZK] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [7 empty] | 0
Silnoproud
D | Dodávky silnoproud | [6 empty] | 0
D | CXKH-R-O 2x1,5 | m | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
D | CYA 6 | m | 300 |  |  | 0 | 0 | 0
D | CYA 16 | m | 0 |  |  | 0 | 0
D | CYA 25 | m | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
D | CYKY-J 3x1,5 | m | 3000 |  |  | 0 | 0 | 0
D | CYKY-O 3x1,5 | m | 700 |  |  | 0 | 0 | 0
D | CYKY-J 3x2,5 | m | 5000 |  |  | 0 | 0 | 0
D | CYKY-J 5x1,5 | m | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
D | CYKY-J 5x2,5 | m | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0
D | CYKY-J 5x4 | m | 500 |  |  | 0 | 0 | 0
D | CYKY-J 5x6 | m | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
D | CYKY-J 5x10 | m | 150 |  |  | 0 | 0 | 0
D | CYKY-J 5x16 | m | 320 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
D | Zásuvka jednoduchá IP44 stříbrná instalace na zeď | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
D | Zásuvka dvojitá IP40 stříbrná | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
D | Zásuvka jednoduchá IP40 stříbrná | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
D | Zásuvka dvojitá IP40 s přepěťovou ochranou stříbrná | ks | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
D | Zásuvka trojfázová 400V/16A/ 5kolík | ks | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
D | Zásuvková skříň 4x230V, 1x400V 32A, 1x400V 16A s proudovým chráničem, IP44 | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
D | Podlahová krabice 4x zásuvka 230V, 1x Dvojitá datová zásuvka RJ45 | ks | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
D | Tělo spínače 5 | ks | 13 |  |  | 0 | 0 | 0
D | Tělo spínače 6 | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
D | Tělo spínače 6+6 | ks | 4 |  |  | 0 | 0
D | Tělo spínače 1 | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
D | Tělo spínače 1/0 | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
D | Klapka spínače 1,6,7 stříbrná | ks | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
D | Klapka spínače 5 stříbrná | ks | 17 |  |  | 0 | 0 | 0
D | Rámeček jednoduchý vodorovný IP20 stříbrný | ks | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
D | Instalační krabice KUL68 spojovací včetně vykroužení a usazení | ks | 150 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
D | Nástrčné svorky dvojité pevný drát | ks | 450 |  |  | 0 | 0 | 0
D | Nástrčné svorky trojité pevný drát | ks | 250 |  |  | 0 | 0 | 0
D | Nástrčné svorky čtyřnásobné pevný drát | ks | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
D | Snímač pohybu zapuštěný 360 stupňů | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
D | Držák vedení KSH 15 | ks | 1500 |  |  | 0 | 0 | 0
D | Držák vedení KSH 30 | ks | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
D | Externí tlačítko central STOP uzavřené, skleněná tabulka, min. IP44 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
D | Bernard svorka | ks | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
D | Měděný Cu pásek pro Bernard svorku | ks | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
D | Kabelový žlab 400/100 plný včetně podružného materiálu | m | 150 |  |  | 0 | 0 | 0
D | Kabelový žlab 300/100 plný včetně podružného materiálu | m | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
D | Kabelový žlab 200/100 plný včetně podružného materiálu | m | 200 |  |  | 0 | 0 | 0
D | Kabelový žlab 100/100 plný včetně podružného materiálu | m | 300 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
D | Trubka ohebná 20 včetně podružného materiálu | m | 200 |  |  | 0 | 0 | 0
D | Trubka ohebná 25 včetně podružného materiálu | m | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
D | Trubka ohebná 32 včetně podružného materiálu | m | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
D | Trubka pevná 20 včetně poružného materiálu | m | 500 |  |  | 0 | 0 | 0
D | Trubka pevná 25 včetně poružného materiálu | m | 250 |  |  | 0 | 0 | 0
D | Trubka pevná 32 včetně poružného materiálu | m | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
D | Nabíjecí stanice VZV | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
D | Nabíjecí stanice elektromobilu 22kW | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| Prořez + 5% |  | 0.05 |  |  | 0 | 0 | 0
| Podr.materiál + 3% |  | 0.03 |  |  | 0 | 0 | 0
M | Montáže silnoproud |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
M | Prostupy skrze zdivo 400mm š 100mm d | ks | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
M | PPV |  | 3% |  |  | 0 | 0 | 0
| Kompletační činnost + 4,5% |  | 4.5% |  |  | 0 | 0 | 0
| Přesun + 3% |  | 3% |  |  | 0 | 0 | 0

## Rozvaděč HR
Typ | Popis | MJ | Množství | J. cena materiál [CZK] | J.cena montáž [CZK] | Celkem materiál [CZK] | Celkem práce [CZK] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [7 empty] | 0
Silnoproud
D+M | Dodávky + montáž rozvaděč | [6 empty] | 0
D+M | Oceloplechová rozvodnice samostatně stojící, 1000x2000x400 min. IP30 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
D+M | Hlavní vypínač 63A, pomocné kontaky, napěťová cívka | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
D+M | Měřící transformátory proudu 630/5A | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
D+M | Svodič přepětí T1+T2 12,5kA, 3+0 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
D+M | Pojistkový odpojovač 63A/3 DIN lišta | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
D+M | Multimetr do rozvaděče s výstupem na RS 485 | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
D+M | Modulární přípojnicový systém pro 4 pole rozvaděče | kpl | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
D+M | Jističochránič B10/2/30mA typ A | ks | 13 |  |  | 0 | 0 | 0
D+M | Jističochránič B16/2/30mA typ A | ks | 38 |  |  | 0 | 0 | 0
D+M | Jističochránič B16/2/30mA typ B | ks | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
D+M | Jistič B4/1 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
D+M | Jistič B6/1 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
D+M | Jistič B10/1 | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
D+M | Jistič C10/1 | ks | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
D+M | Jistič C63/3 | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
D+M | Jistič B40/3 | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
D+M | Stykač 25A-4x NO, 230V AC | ks | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
D+M | Impulzní relé 230V AC, 2x NO | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
D+M | Relé 4xNO+NC 230V AC, včetně patice | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
D+M | Ukončovací díl hřebenu S3-L | ks | 18 |  |  | 0 | 0 | 0
D+M | Spojovací hřeben S3-L 1m | ks | 9 |  |  | 0 | 0 | 0
D+M | Řídící systém budovy pro regulaci FVE, VZT ZTI, osvětlení | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
D+M | Karta pro komunikaci RS 485 | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
D+M | Karta reléových výstupů | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
D+M | Karta digitálních vstupů | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
D+M | Karta analogových vstupů | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
D+M | Označovací návlečka kabeláže CY 2,5 | ks | 325 |  |  | 0 | 0 | 0
D+M | Označovací štítek do návlečky kabeláže CY 2,5 | ks | 325 |  |  | 0 | 0 | 0
D+M | Kapsa do dveří rozvaděče pro schéma | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
D+M | Usazení rozvaděče | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
D+M | Podružný materiál (řadové svorky + příslušenství, kabelové kanály, propojovací dráty, přepínače na dveře, průchodky atp.) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Certifikace a zkoušky instalované rozvodnice, dodávka kompletní dokumentace | kpl | 1 |  |  |  |  | 0
| PPV |  | 3% |  |  |  | 0 | 0
| Kompletační činnost |  | 4.5% |  |  |  | 0 | 0
| Přesun |  | 3% |  |  |  | 0 | 0

## Ostatní položky
Typ | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem |  |  |  |  | 0
O | Ostatní položky / HZS
O | Třídění odpadů | hod | 75 |  | 0
O | Popl.za ulozeni suti | t | 3 |  | 0
O | Odvoz suti na skladku do 1km | t | 3 |  | 0
O | Stavební výpomoce | hod | 80 |  | 0
O | Napojení na stávající zařízení | hod | 20 |  | 0
O | Nepředvídané práce | kpl | 1 |  | 0
O | Mechanismy | kpl | 1 |  | 0
O | Spolupráce s dodavatelem při zkouškách a zapojování | hod | 24 |  | 0
O | Spolupráce s revizním technikem | hod | 5 |  | 0
O | Výchozí revize | kpl | 1 |  | 0
O | Dokumentace skutečného provedení, tisk 3 paré, CD | kpl | 1 |  | 0
O | Zaučení obsluhy,závěrečná měření, předávací protokoly | hod | 3 |  | 0
O | Úklid | hod | 50 |  | 0
O | Instalační kloubová plošina s prac. výškou 12m | den | 28 |  | 0
O | Protipožární přepážky a ucpávky komplet | kpl | 0 |  | 0
O | Bezbečnostní tabulky | kpl | 1 |  | 0
O | Koordinace s dodavatelem stavby | hod | 30 |  | 0
O | Koordinace s profesí VZT, ÚT | hod | 24 |  | 0
O | Koordinace s distributorem | hod | 16 |  | 0
O | Koordinace s poskytovatelem datového připojení | hod | 24 |  | 0
O | Podíl prací jiných profesí | hod | 100 |  | 0
O | Zařízení staveniště pro profesi elektro | kpl | 1 |  | 0
O | Uvedení do provozu | hod | 8 |  | 0
O | Protokol měření intenzity osvětlení | kpl | 1 |  | 0